天線場型方向圖測試報告

| 製造者 | 捷豹電波 |
| --- | --- |
| 收到樣品 | Feb.02,2024 |
| 開始測試日期 | Feb.02,2024 |
| 最終測試日期 | Feb.02,2024 |

深圳捷豹電波科技有限公司 深圳實驗室

广东省深圳市南山区西丽仙洞路33号天珑大厦14F

目錄

1.	測試頻率點	4

2.	測試地點	4

3.	測試設施和配置	5

4. 測量頻率最大增益	6

5. 測試座標設置	7

6. 測試結果	7

報告版本

| 版本 | 描述 | 發行日期 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 喇叭天線設計 | Feb.02,2024 |

- 測試頻率點

| 校正頻帶 (GHz) | 測試頻率點(GHz) |
| --- | --- |
| 75-110 | 90 |
| 75-110 | 90.5 |
| 75-110 | 91 |
| 75-110 | 91.5 |
| 75-110 | 92 |
| 75-110 | 92.5 |
| 75-110 | 93 |
| 75-110 | 93.5 |
| 75-110 | 94 |
| 75-110 | 94.5 |
| 75-110 | 95 |

- 測試地點

測試地點

深圳捷豹電波科技有限公司 深圳實驗室

廣東省深圳市南山區西麗仙洞路33號天瓏大廈14F

| 測試條件 | 測試工程師 | 測試環境 （°C/ %） | 測試日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 輻射 | Ck Yang | 23-24 / 50-55 | Feb.02,2024 |

訊息：

暗室資訊

品牌名稱：NSI-700S-360

尺寸：5m*4m*3m

特點：球形近場/遠場室

- 測試設施和配置

NSI-700S-360 SNF 掃描

- 用於固定式毫米波天線的球形系統。

- 適合 10 GHz 以上的應用。

- 近場和遠場。

- 多軸高精度步進電機。

- 可以容納射頻轉換器模組。

- 探頭尖端半徑約為20英寸（500毫米）。

- 所有定位器都包含集成的射頻旋轉接頭，以最大限度地提高測試期間的相位穩定性。

# 4. 測量頻率最大增益

頻率點最大增益

| Frequency(GHz) | Gain(dBi) |
| --- | --- |
| 90 | 23.551 |
| 90.5 | 23.569 |
| 91 | 23.587 |
| 91.5 | 23.604 |
| 92 | 23.621 |
| 92.5 | 23.638 |
| 93 | 23.654 |
| 93.5 | 23.67 |
| 94 | 23.685 |
| 94.5 | 23.7 |
| 95 | 23.715 |

# 5. 測試座標設置

測試位置

天線場型座標

注： 測試位置照片：請參考附錄中的測試照片

# 6. 測試結果

- 天線方向圖

(XZ plane) – Θ(0 -180)Φ(0) and Θ(0-180)Φ(180)

(YZ plane) – Θ(0 -180)Φ(90) and Θ(0-180)Φ(270)

- 測試照片